|  | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε |
| --- | --- |
| ΑΡΧΑΝΕΣ 70100 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 753300 - FAX: 2810 753310 - E-mail: info@anher.gr - Web Site: www.anher.gr |

Αρχάνες, 9/7/2007

Αρ.πρωτ. 2560/L356

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.4 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π. LEADER+»

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+ προκηρύσσει την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων συνολικού προϋπολογισμού 12.000€ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π). Η πίστωση θα βαρύνει το Μέτρο 1.1 «Τεχνική Στήριξη», τη Δράση 1.1.4 «Εξοπλισμός» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + της Ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης, από τα γραφεία της εταιρείας (Αρχάνες 701 00 Ηρακλείου Κρήτης) από τις 9:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες. Πληροφορίες κα Κυριακάκη Άννα  (τηλ. 2810-753300).

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει σύμφωνα με την κρίση της τα παραπάνω, σε σχέση απόδοσης – τιμής (δηλαδή όχι αναγκαστικά τη φθηνότερη προσφορά).

Λήξη υποβολής σφραγισμένων προσφορών ορίζεται η 27η Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (15 ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας) στα γραφεία της εταιρείας στις Αρχάνες (ισχύει σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ.

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 2561/L357/9-7-2007

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

#### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, προκηρύσσει την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων συνολικού προϋπολογισμού 12.000€ (χωρίς ΦΠΑ).

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει σύμφωνα με την κρίση της τα παραπάνω, σε σχέση απόδοσης – τιμής (δηλαδή όχι αναγκαστικά τη φθηνότερη προσφορά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, από τα γραφεία της εταιρείας (Αρχάνες 70100 Ηράκλειο Κρήτης) από τις 09:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες. Πληροφορίες κα Κυριακάκη Άννα (τηλ. 2810-753300).

Λήξη υποβολής σφραγισμένων προσφορών ορίζεται η 27η Ιουλίου 2007  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (15 ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας) στα γραφεία της εταιρείας στις Αρχάνες  (ισχύει και σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο).

Για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ

Κυπριωτάκης Ρούσσος

Πρόεδρος Δ.Σ.

### ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Άρθρο 1ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 12.000€.

###### Άρθρο 2ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αναλυτικά τεύχη για την προμήθεια μπορούν να παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ στις Αρχάνες Ηρακλείου, υπεύθυνη κα Κυριακάκη Άννα, τηλ. 2810.753300, από τις 09.00 – 15.00 ή από την ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.anher.gr .

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: α) «Τόλμη» (στις   11/7/2007 και στις 12/7/2007) και β) «Νέα Κρήτη» (στις 11/7/2007 και στις 12/7/2007).

Άρθρο 3ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι σφραγισμένες προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν με ταχυδρομείο ή θα κατατεθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ, μέχρι την 27η Ιουλίου 2007 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ

Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα παραλαμβάνονται προσφορές (ούτε με ταχυδρομείο, με προηγούμενη ημερομηνία αποστολής).

Άρθρο 4ο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία αποσφράγισης τεχνικών στοιχείων προσφορών - δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται η 31η Ιουλίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 2η Αυγούστου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Άρθρο 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, το ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης στο Έργο σε όρους προϋπολογισμού εργασιών πρέπει να αντιστοιχεί και στο ποσοστό συμμετοχής του στην Κοινοπραξία.

Οι Ενώσεις ή Συμπράξεις ή Κοινοπραξίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν καθορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση ανάληψης, όμως του Έργου από κοινοπραξία επιχειρήσεων, αυτές υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

- απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

- πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

- πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

- πιστοποιητικό μη λύσης (σε περίπτωση εταιρειών)

- πιστοποιητικό μη πτώχευσης (σε περίπτωση εταιρειών)

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

  - Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης

  - Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η προκήρυξη

  - Έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτές.

- Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και κάθε απαραίτητο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 6ο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

- Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από την εταιρεία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην εταιρεία όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

- Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  - Η λέξη προσφορά

  - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας εταιρείας που διενεργεί την προμήθεια

  - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

  - Τα στοιχεία του αποστολέα

Άρθρο 7ο

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται:

  - Όλα τα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο 6)

  - Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μέσα σε φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

  - Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς μέσα σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

Στο φάκελο με τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:

    - Συνολικό ποσό σε ευρώ (€) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το έργο.

    - Αναλυτική τιμολόγηση για το κόστος του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

    - Η αναλυτική τιμολόγηση θα είναι ανά μονάδα προσφερόμενου είδους, ώστε να προκύπτει το κόστος για αύξηση ή μείωση της προμήθειας.

Οι προσφορές να είναι καθαρές χωρίς σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση να είναι ευκρινής και μονογραμμένη, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διαφωνία, διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση των όρων της προκήρυξης.

Άρθρο 8ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που δέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

Άρθρο 9ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 10ο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ

Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ (€).

Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο 11ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σε αυτόν ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά.

Άρθρο 12ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Ο διαγωνισμός γίνεται με το σύστημα της βαθμολόγησης από επιτροπή που ορίζει το Δ.Σ. και η ΕΔΠ της εταιρείας, με βάσει εγκεκριμένα κριτήρια απ’ αυτό. Ο κυρίως φάκελος αποσφραγίζεται, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, ενώ μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά σελίδα.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται μέχρι να κριθεί η προσφορά αν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται.

Άρθρο 13ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση γίνεται με το σύστημα της βαθμολόγησης από επιτροπή που ορίζεται – όπως και τα κριτήρια βαθμολόγησης – από το ΔΣ και την ΕΔΠ της εταιρείας και η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Τα στοιχεία αξιολόγησης  κατατάσσονται σε τέσσερις (4) ομάδες για κάθε κατηγορία εξοπλισμού που προκηρύσσεται με συντελεστή βαρύτητας ανά ομάδα τριάντα (30), είκοσι (20), είκοσι (20) και τριάντα (30) αντίστοιχα.(σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα):

1η Ομάδα

Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών, όπως απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, ποιότητα κατασκευής.

2η Ομάδα

Χρόνος παράδοσης, εγγύηση καλής λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, υποστήριξη μετά τη λήξη της εγγύησης κλπ

3η Ομάδα

Ηλικία προσφερόμενων μοντέλων,  κόστος συντήρησης και κόστος ανταλλακτικών, αποδοτικότητα και λειτουργικότητα.

4η Ομάδα

Οργάνωση και εμπειρία αντιπροσώπου – προμηθευτή, προσφερόμενη τιμή και τέλος διακανονισμός.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή.

Άρθρο 14ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται κατ’ ανώτερο οι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 15ο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου υποχρεούται να ενημερώσει με επιστολή όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατοχυρώνεται η προμήθεια, θα κληθεί με επιστολή να προσέλθει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την λήψη της. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θα κληθεί ο αμέσως επόμενος προμηθευτής.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ, ίση με το 5% της αμοιβής του, βάσει της προσφοράς του και όπως αυτή θα ορίζεται στη σύμβαση.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, προκηρύσσει την προμήθεια των παρακάτω:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- |
| ΥΠΟΓΕΙΟ |
| 1 | Κλιματιστικό τοίχου ψύξης – θέρμανσης 18.000 Btu (γραφείο) | 1 |
| 2 | Κλιματιστικό τοίχου ψύξης – θέρμανσης 30.000 Btu (αίθουσα συνεδριάσεων) | 1 |
| ΙΣΟΓΕΙΟ |
| 3 | Κλιματιστικό τοίχου ψύξης – θέρμανσης 9.000 Btu (γραφεία) | 3 |
| 4 | Κλιματιστικό τοίχου ψύξης – θέρμανσης 12.000 Btu (γραφείο) | 1 |
| 5 | Κλιματιστικό ψύξης – θέρμανσης τύπου κασέτας 24.000 Btu (ενιαίος χώρος – γραμματεία) | 1 |
| Α΄ ΌΡΟΦΟΣ |
| 6 | Κλιματιστικό τοίχου ψύξης – θέρμανσης 9.000 Btu (γραφεία) | 5 |
| 7 | Κλιματιστικό τοίχου ψύξης – θέρμανσης 12.000 Btu (γραφείο) | 1 |
| 8 | Κλιματιστικό ψύξης – θέρμανσης τύπου κασέτας 18.000 Btu (ενιαίος χώρος) | 1 |

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ι. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, οι εξωτερικές μονάδες των μηχανημάτων, για λόγους αισθητικής, να τοποθετηθούν στον πίσω ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και κατά συνέπεια στην προσφορά θα πρέπει να προβλεφθούν οι απαραίτητες καλωδιώσεις ή τυχόν έξτρα εξοπλισμός που μπορεί να απαιτηθεί.

ΙΙ. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση:

- να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τα παραπάνω μηχανήματα,

- να εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση τους,

- να αναλάβει τη συντήρησή τους για 3 χρόνια

ΙΙΙ. Τα προσφερόμενα μοντέλα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά CE.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, για την κάλυψη των αναγκών της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Άρθρο 2ο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π). Η πίστωση θα βαρύνει το Μέτρο 1.1 «Τεχνική Στήριξη», τη Δράση 1.1.4 «Εξοπλισμός» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + της Ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου.

Άρθρο 3ο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα της αξιολόγησης προσφορών, βάσει κριτηρίων.

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

- απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

- πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το επάγγελμά του,

- φορολογική ενημερότητα

- ασφαλιστική ενημερότητα,

- πιστοποιητικό μη λύσης (σε περίπτωση εταιρειών),

- πιστοποιητικό μη πτώχευσης (σε περίπτωση εταιρειών),

- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

  - τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης,

  - ο χρόνος παράδοσης των ειδών, που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η προκήρυξη,

  - έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτές.

- Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και κάθε απαραίτητο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των προσφορών. Θα πρέπει να αναφέρεται και το κόστος των βασικών ανταλλακτικών των μηχανημάτων, καθώς και το κόστος συντήρησης.

Άρθρο 5ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από την ΕΔΠ της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Ο προμηθευτής στον οποίο κατοχυρώνεται η προμήθεια, θα κληθεί με επιστολή να προσέλθει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός 5 ημερών από τη λήψη της. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θα κληθεί ο αμέσως επόμενος προμηθευτής.

- Για την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ, ίση με το 5% της αμοιβής του, βάσει της προσφοράς του και όπως αυτή θα ορίζεται στη σύμβαση.

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, από αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

Άρθρο 7ο

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τόπος παράδοσης ορίζεται το νέο ιδιόκτητο κτίριο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στις Αρχάνες.

Άρθρο 8ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η εταιρεία.

Άρθρο 9ο

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εάν κατά την παραλαβή και λειτουργία των προσφερόμενων ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη. Το ίδιο θα ισχύσει και για οποιοδήποτε ελάττωμα που τυχόν διαπιστωθεί.

Άρθρο 10ο

Φ.Π.Α.

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ

Για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ

Κυπριωτάκης Ρούσσος

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

|  | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΑΡΥΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α΄ | 30% |
| 1 | Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές | 20 |  |
| 2 | Αισθητικά χαρακτηριστικά | 15 |  |
| 3 | Ποιότητα κατασκευής | 15 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α | 50 |  |
| ΟΜΑΔΑ Β΄ | 20% |
| 1 | Χρόνος παράδοσης | 10 |  |
| 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 15 |  |
| 3 | Τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά | 20 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Β΄ | 50 |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ΄ | 20% |
| 1 | Ηλικία και επιτυχία προσφερόμενων μοντέλων | 25 |  |
| 2 | Κόστος συντήρησης – ανταλλακτικών | 15 |  |
| 3 | Λειτουργικότητα – αποδοτικότητα | 10 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ | 50 |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ΄ | 30% |
| 1 | Προσφερόμενη τιμή | 25 |  |
| 2 | Διακανονισμός | 10 |  |
| 3 | Οργάνωση και εμπειρία αντιπροσώπου – προμηθευτή | 15 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ | 50 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 200 | 100% |

Για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ

Κυπριωτάκης Ρούσσος

Πρόεδρος Δ.Σ.